PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 10-10

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96mm

- Visina tela pumpe 790mm

- Težina tela pumpe 5,7kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 10 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 10 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 10 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 10-10 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 10-10 1,1kW 1,5HP 220V i 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 10-10 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 10-10 1,1kW 1,5HP 220V i 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 10-10 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 10-10 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa monofaznim i trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 1,1kW 1,5HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 10-13

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96mm

- Visina tela pumpe 950mm

- Težina tela pumpe 6,6kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 13 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 13 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 13 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 10-13 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 10-13 1,5kW 2HP 220V i 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 10-13 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 10-13 1,5kW 2HP 220V i 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 10-13 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 10-13 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa monofaznim i trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 1,5kW 2HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 10-19

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96mm

- Visina tela pumpe 1265 mm

- Težina tela pumpe 8,5 kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 19 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 19 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 19 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 10-19 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 10-19 2.2kW 3HP 220V i 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 10-19 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 10-19 2.2kW 3HP 220V i 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 10-19 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 10-19 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa monofaznim i trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 2.2kW 3HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 10-24

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96mm

- Visina tela pumpe 1585mm

- Težina tela pumpe 10,7kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 24 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 24 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 24 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 10-24 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 10-24 3kW 4HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 10-24 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 10-24 3kW 4HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 10-24 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 10-24 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 3kW 4HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 10-32

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96mm

- Visina tela pumpe 2010mm

- Težina tela pumpe 13,1kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 32 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 32 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 32 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 10-32 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 10-32 4kW 5,5HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 10-32 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 10-32 4kW 5,5HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 10-32 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 10-32 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 4kW 5,5HP bilo kog proizvođača u svetu.