PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 24-10

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96mm

- Visina tela pumpe 1055mm

- Težina tela pumpe 7,3kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 10 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 10 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 10 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 24-10 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 24-10 2,2kW 3HP 220V i 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 24-10 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 24-10 2,2kW 3HP 220V i 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 24-10 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 24-10 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim i monofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 2,2kW 3HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 24-14

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96 mm

- Visina tela pumpe 1435 mm

- Težina tela pumpe 9.5 kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 14 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 14 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 14 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 24-14 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 24-14 3kW 4HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 24-14 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 24-14 3kW 4HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 24-14 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 24-14 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 3kW 4HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 24-19

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96 mm

- Visina tela pumpe 1825 mm

- Težina tela pumpe 12 kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 19 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 19 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 19 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 24-19 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 24-19 4kW 5,5HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 24-19 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 24-19 4kW 5,5HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 24-19 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 24-19 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 4kW 5,5HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 24-26

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96 mm

- Visina tela pumpe 2435 mm

- Težina tela pumpe 15,6 kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 26 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 26 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 26 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 24-26 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 24-26 5.5kW 7.5HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 24-26 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 24-26 5.5kW 7.5HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 24-26 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 24-26 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 5.5kW 7.5HP bilo kog proizvođača u svetu.

PREVOD

TEHNIČKI PODACI I KARAKTERISTIKE

TELA PUMPE 4” F 24-34

Tehnički podaci:

- Priključak tela pumpe 2”

- Prečnik tela pumpe 96 mm

- Visina tela pumpe 3130mm

- Težina tela pumpe 19,3 kg

- Spoljašnji omotač-čaura tela pumpe izrađen od nerđajućeg čelika

- Radna kola tela pumpe – ukupno 34 izrađeni od polikarbonata

- Difuzori tela pumpe – ukupno 34 izrađeni od polikarbonata

- Telo difuzora  – ukupno 34 izrađeni od nerđajućeg čelika

- Osovina tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Spojka tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Filter mrežica tela pumpe izrađena od nerđajućeg čelika

- Vijci tela pumpe izrađeni od nerđajućeg čelika

- Flanša za spajanje tela pumpe sa elektro motorom izrađena od mesinga

Opis i namena korišćenja:

TELO PUMPE 4” F 24-34 je sastavni deo višestepene potapajuće pumpe za vodu koja u kompletu sa odgovarajućim elektro motorom 4” F 24-34 7,5kW 10HP 380V, ima namenu korišćenja da crpi vodu iz bušenih ili kopanih bunara, iz rezervoara i otvorenih vodotokova, a prvenstvena namena tela pumpe 4”      F 24-34 u kompletu sa adekvatnim elektro motorom 4” F 24-34 7,5kW 10HP 380V je korišćenje za navodnjavanje u poljoprivredi. Ovaj model tela pumpe se ne može koristiti za transfer prljave vode sa znatnim sadržajem peska i ostalih hemijski štetnih jedinjenja. Proizvodna koncepcija tela pumpe 4” F 24-34 omogućava veoma lak pristup različitim komponentama uprošćavajući na taj način postupak održavanja i popravki. Navedeno telo pumpe 4” F 24-34 je prilagođeno internacionalnim normama i standardima koji omogućavaju funkcionisanje i rad u svim verzijama sa trofaznim potapajućim elektro motorima 4” snage 7,5kW 10HP bilo kog proizvođača u svetu.